АДМИНИСТРАЦИЯ

КРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «05» февраля 2015 г.                                                                       № 12

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Крепинского  сельского поселения

на 2015-2016 годы

Во   исполнение  Федерального  закона   «Об  основах   регулирования  тарифов   организаций   коммунального  комплекса»  от 30.12.2004      № 210-ФЗ, на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также    в    целях  дальнейшего   реформирования, реконструкции, модернизации   коммунального   комплекса Крепинского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  прилагаемую муниципальную программу  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Крепинского сельского поселения на 2015-2016 годы.

2. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Крепинского                                                                                                        сельского поселения                                                     А.К. Черевичко

Утверждена

Постановлением главы Крепинского сельского поселения

от «05» февраля 2015  №12

Муниципальная программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Крепинского сельского поселения  на 2015-2016 годы

## Паспорт Программы

| Наименование программы |  | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Крепинского сельского поселения на 2015-2016 годы |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы |  | федеральные законы: от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик Программы |  | Администрация Крепинского сельского поселения |
| Основные разработчики Программы |  | Администрация Крепинского сельского поселения |
| Исполнители программы |  | Администрация Крепинского сельского поселения |
| Основные цели Программы |  | - обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; |
| Задачи Программы |  | - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе; исключение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, связанных с большой изношенностью систем. |
| Основные мероприятия программы |  | комплексное развитие систем водоснабжения; Основные мероприятия Программы разрабатываются совместно с организацией коммунального комплекса и органами местного самоуправления поселений в целях реконструкции и развития коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации Программы |  | 2015-2017годы |
| Механизм реализации Программы |  | Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к Программе). |

| Ожидаемые результаты реализации Программы |  | - снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы; - улучшение экологического состояния окружающей среды; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам Сан Пин; |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования Программы |  | - источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с пунктом 1 ст. 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и определяются в дальнейшем в соответствии с инвестиционными программами конкретных организаций коммунального комплекса, а так же за счет средств бюджета Крепинского сельского поселения. . |

Описание Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Крепинского сельского поселения Калачевского муниципального  района Волгоградской области представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2015 – 2016 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение, повышение уровня жизни и условий проживания населения, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа направлена на обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества и в необходимом объеме, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения - технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

Технико-экономическое обоснование Программы

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является затратной, из-за большого процента  износа основных фондов организаций ЖКХ, который продолжает, увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования.	Одной из главных задач Администрации Крепинского сельского поселения является обеспечение населения качественной питьевой водой и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения.

Характеристика систем коммунальной инфраструктуры

Крепинского сельского поселения

Администрация Крепинского сельского поселения содержит на своем балансе следующие объекты коммунальной инфраструктуры:

1. Сеть водоснабжения, общей протяженностью – 16,3 м. Местоположение: Волгоградская область, Калачевский район,

п.Крепинский- 9,3м

п.Белоглинский- 3,3м

п.Овражный- 2,7м

2. Скважина №1 (п.Крепинский) общая глубина -250  п.м.

3.Скважина №2 (п.Крепинский) общая глубина - 45 п.м.

4.Скважина (п.Белоглинский) общая глубина- 107 п.м.

5.Скважина (п.Овражный) общая глубина -72 п.м.

Данные объекты коммунальной инфраструктуры переданы по договору хозяйственного ведения МУП «Крепинское КХ».

# Характеристики систем водоснабжения

Водопотребителями систем водоснабжения в Крепинском сельском поселении являются: 9 многоквартирных домов, 528 индивидуальных домовладений, 3 бюджетные организации.

В настоящее время система водоснабжения не обеспечивает в полном объёме требуемый уровень потребления воды по поселению.

Из-за высокого  содержания солей железа,  происходит ускоренный коррозионный износ насосного оборудования и водопроводной сети по Крепинскому сельскому поселению.

Основной материал труб системы водоснабжения Крепинского сельского поселения  металл и труба асбестовая  при значительной протяженности имеют заниженную пропускную способность.

Контроль качества ведется согласно производственной программе контроля качества питьевой воды в соответствии  с нормами Сан ПиН. С филиалом  ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области по Калачевскому, Суровикинскому, Чернышковскому, Клетскому». Периодичность отбора проб бактериологический и химический  анализы - 1 раз в квартал. Радиологический анализ воды производят 1 раз в год.

Таблица 1.  Основные показатели  систем водоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление воды в год | тыс. куб. м | 21,67 | 20,17 | 23,85 |
| Количество аварий | шт./год. | 4 | 3 | 5 |
| Протяженность сетей | км | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Протяженность ремонтируемых сетей | км./год | 0,25 | 0,2 | 0,3 |
| Удельный расход ЭЭ на водоснабжение | кВт/куб.м | 0,84 | 0,79 | 0,74 |
| Потери в сетях | % | 10 | 10 | 10 |
| Оснащенность приборами учета | % | 43 | 55 | 62 |
| Собираемость платежей | % | 81 | 80 | 76 |
| Себестоимость услуги водоснабжения | руб./куб.м | 22,40 | 23,52 | 25,47 |

Таблица 2. Износ элементов сетей водоснабжения

| Наименование элемента | % износа |
| --- | --- |
| Скважины | 80 |
| Водоводы | 79 |
| Водопроводные сети | 90 |

Приложение к программе

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Крепинского сельского

поселения  на 2015-2016 годы

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение |
| 1. | Разработка сметной документации по ремонту водонапорной башни в п.Овражный | Администрация Крепинского сельского поселения | 2015 | Администрация Крепинского сельского поселения | - |
| 2. | Ремонт водонапорной башни в п.Овражный | Специализированная организация | 2015 | Администрация Крепинского сельского поселения | 300 |
| 3 | Замена асбестово-цементной трубы на пластиковую | МУП «Крепинское КХ» | 2015 | Администрация Крепинского сельского поселения | 200,0 |
| 4 | Замена ветхих водопроводных сетей (100м) в п.Крепинский | МУП «Крепинское КХ» | 2016 | Администрация Крепинского сельского поселения | 100 |
| 5 | Реконструкция скважины в п.Крепинский | Специализированная организация | 2016 | Администрация Крепинского сельского поселения | 560 |
| 6 | Реконструкция скважины в п.Белоглинский | Специализированная организация | 2016 | Администрация Крепинского сельского поселения | 560 |